附件：

机制砂MB值实验设备明细

| 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚甲蓝值试验 装置 | 4 | 台 | 中斯特朗NSF-1 | 1、电源电压:220V，50HZ 2、电机转速:600转/分钟±50转 3、搅拌叶轮径:75mm+10mm 4、搅拌叶轮个数:4个 |
| 电子天平 | 4 | 台 | 天津天马TD10001C | 最大量程1000g，感量0.1g |
| 电子天平 | 4 | 台 | 天津天马TD1002C | 最大量程100g，感量0.01g |
| 方孔筛 | 4 | 套 | 浙江上虞直径200 | 0.075mm、0.15mm、1.18mm 、2.36mm各一个 |